Общество с ограниченной ответственностью

«Находка Проект»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

(РАЗРАБОТКА НА 2026 ГОД)

Обосновывающие материалы схемы Теплоснабжения

Том 1. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 16	3

16.1	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации систем теплоснабжения Находкинского городского округа.	3

16.2	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.	4

16.3	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	6

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации систем теплоснабжения Находкинского городского округа.

Реестр мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, предлагаемые Схемой теплоснабжения Находкинского городского округа на период до 2041 года (разработка на 2025 год):

- Реконструкция котельной №1.3 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа, запланировано отключение части нагрузки (ЦТП 1.8), на котельную №1.3 переключается тепловая сеть от котельной №1.6;

- Строительство новой газовой котельной №1.8 в границах участка по адресу ул. Парковая д.7, переключение на котельную потребителей, присоединенных к ЦТП 1.8 и к котельной №1.4; вывод из эксплуатации паропровода от котельной №1.3 до ЦТП 1.8 и котельной №1.4;

- Строительство новой газовой котельной №2.7 в границах участка в районе ул. Зои Космодемьянской, переключение на котельную потребителей, присоединенных к котельной №2.8;

- Котельная 3.3 - на первом этапе: реконструкция котельной №3.3 с целью переподключения части мощности №3.4. второй этап – строительство газовой котельной в существующих границах участка котельной №3.4, на построенную котельную переключается тепловая сеть от котельной №3.4 и частично от котельной №3.5; котельная №3.3 после переключения не используется в целях выработки тепловой энергии для отопления зданий жилого и социального назначения;

- Реконструкция котельной №4.13 в существующих границах участка, при этом ко- тельная переводится на сжигание трубопроводного газа, на котельную №4.13 переключается часть теплосети от котельной №3.5 – район «Озерный бульвар»; котельная №3.5 после переключения не используется в целях отопления зданий жилого и социального назначения.

- Строительство новой котельной № 4.1 работающей на газовом топливе взамен существующей угольной

- Строительство новой котельной № 4.17 работающей на газовом топливе взамен существующей угольной

- Строительство газовой котельной взамен существующей угольной №5.1 п. Врангель строительство котельной работающей на газовом топливе взамен угольной котельной №5.4 п. Врангель.

- Строительство новой котельной в месте расположения ЦТП 6.1 ул.Гайдамакская,14 Котельная №6.2.1 п. Южноморской

- Строительство новой котельной в месте расположения ЦТП 6.2.2 (от котельной 6,2) ул. Набережная 8

- Строительство газовой котельной, переподключение объектов отапливаемых котельной АО «НМТП»

- Реконструкция котельной №1.1 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №1.5 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №2.1 в существующих границах участка, переподключение мощности котельной №2.2, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №2.3 в существующих границах участка, при этом ко- тельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №3.1 в существующих границах участка, при этом ко- тельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №4.8 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №4.18 в существующих границах участка, при этом ко- тельная переводится на сжигание трубопров одного газа

- Реконструкция котельной №5.2 в существующих границах участка, при этом ко- тельная переводится на сжигание трубопроводного газа)

- Реконструкция котельной №6.6 в существующих границах участка, при этом ко- тельная переводится на сжигание трубопроводного газа

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

- Строительство тепловых сетей от котельной № 3.4 переподключение на котельную № 3.3. ду 500

- Строительство тепловых сетей от котельной № 3.4 переподключение на котельную № 3.3. ду 250

- Строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 переподключение котельной № 3.5 Ду 350

- Строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 переподключение котельной № 3.5 Ду 350

- Строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 переподключение котельной № 3.5 Ду 400

- Строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 переподключение котельной № 3.5 Ду 450

- Строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 переподключение котельной № 3.5 Ду 500

- Строительство тепловых сетей от новой котельной №1.4 переподключение потребителей Ду 400

- Строительство тепловых сетей от новой котельной №1.4 переподключение потребителей Ду 350

- Строительство тепловых сетей от новой котельной, переподключение потребителей котельной НЦРЗ Ду 400

- Строительство тепловых сетей от новой котельной, переподключение потребителей котельной НЦРЗ Ду 350

- Строительство тепловых сетей от новой котельной, переподключение потребителей котельной НЦРЗ Ду 300

- Строительство тепловых сетей от новой котельной, переподключение потребителей котельной № 2.8 Ду 500

- Строительство тепловых сетей от новой котельной, переподключение потребителей котельной № 2.8 Ду 450

- Строительство тепловых сетей от новой котельной, переподключение потребителей котельной № 2.8 Ду 350

- Переподключение 1.6 на 1.3

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В настоящее время, открытая система горячего водоснабжения на территории Находкинского городского округа не применяется. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуются.