ДОКУМЕНТАЦИЯ

по планировке территории, в составе проекта планировки территории

и проекта межевания территории, объекта энергетики регионального значения по титулу: «Строительство ПС 110/6 кВ Перевальная с силовым трансформатором 6,3 МВА, строительство отпайки 110 кВ 0,1 км от ВЛ110 кВ Находка тяг. – Находка»

ПОЛОЖЕНИЯ

о размещении линейных объектов

Документация по планировке территории, в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории, объекта энергетики регионального значения по титулу: «Строительство ПС 110/6 кВ Перевальная с силовым трансформатором 6,3 МВА, строительство отпайки 110 кВ 0,1 км от ВЛ110 кВ Находка тяг. – Находка», разработана на основании Приказа от 21.05.2024 № 322      «О подготовке документации по планировке территории», а также задания на разработку, утвержденного АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиала «ПЭС».

Проект планировки территории и проект межевания территории разрабатывается с целью обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в том случае, если планируются строительство, реконструкция линейного объекта.

При выполнении работ были учтены положения Генерального плана Находкинского городского округа.

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2014 N 190-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 N 564    «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов».

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемыми подготовке графической части документации по планировке территории»;

- Приказ Росреестра от 30.04.2014 N П/203 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Требований к электронным образам бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации уполномочены заверять копии таких документов в форме документов на бумажном носителе, представляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления»

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 N 1532 "Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13.3, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости»

- «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

- Закон Приморского края от 29.06.2009 № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»;

- Правила устройства электроустановок, 7 издание;

- ВСН 14278тм-т1 "Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ";

Мероприятия по строительству линейного объекта в соответствии с инвестиционной программой АО «ДРСК» предусмотрены на 2024-2028 годы

1.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проектом планировки территории и проектом межевания территории предусмотрено размещение линейного объекта регионального значения.

Наименование объекта планируемого для размещения линейного объекта: «Строительство ПС 110/6 кВ Перевальная с силовым трансформатором 6,3 МВА, строительство отпайки 110 кВ 0,1 км от ВЛ110 кВ Находка тяг. – Находка», в соответствии с инвестиционной программой АО «ДРСК», утвержденной приказом Минэнерго России от 19.12.2023 № 26@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДРСК» на 2024-2028 года и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДРСК.

Схема территориального планирования Приморского края, утверждена постановлением Правительства Приморского края от 30.10.2009 № 323-па. В настоявший момент, подготавливается проект внесения изменений в Схему территориального планирования Приморского края.

В соответствии с пп. «г» п. 4 Постановления Правительства РФ от 02.04.2022   N 575  «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», принятого во исполнение п. 10 части 1 статьи 18 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", подготовка и утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта, в случае, если размещение такого линейного объекта не предусмотрено документами территориального планирования, допускаются в отношении линейных объектов федерального и линейных объектов регионального значения в период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.

Строительство линейного объекта, осуществляется в рамках инвестиционного проекта О_25-ПЭС-5747 «Строительство ПС 110/6 кВ Перевальная с силовым трансформатором 6,3 МВА, строительство отпайки 110 кВ 0,1 км от ВЛ110 кВ Находка тяг. – Находка».

Начальной точкой трассы «ЛЭП 110 кВ протяженностью 0,1 км от ВЛ 110 кВ Находка тяг. – Находка» в пролете опор № 45-46 до места строительства ПС 110/6 кВ «Перевальная».

Основные характеристики объекта указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Основные характеристики линейного объекта.

| Технические показатели |  |
| --- | --- |
| Наименование | «Строительство ПС 110/6 кВ Перевальная с силовым трансформатором 6,3 МВА, строительство отпайки 110 кВ 0,1 км от ВЛ110 кВ Находка тяг. – Находка» |
| «Строительство отпайки 110 кВ 0,1 км от ВЛ 110 кВ Находка тяг. – Находка» |  |
| Место расположения объекта | Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Перевальная |
| Назначение | Организация электроснабжения |
| Класс напряжения | 110 кВ |
| Способ прокладки | Наземный |
| Общая протяженность | 0,114 км |
| Пропускная способность | Провод АСК-120/19, ДДТН- 390 А |
| Количество цепей | 1 |
| Охранная зона | 20 м (по 20 м в сторону от оси планируемой линии) |
| «Строительство ПС 110/6 кВ Перевальная с силовым трансформатором 6,3 МВА» |  |
| Место расположения объекта | Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Перевальная |
| Назначение | Организация электроснабжения |
| Класс напряжения | 110 кВ |
| Площадь застройки | 184,88 м2 |
| Пропускная способность | - |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | 1х6,3 МВА |
| Охранная зона | 20 м |
| Подъезд к проектируемой ПС 110/6 кВ Перевальная с силовым трансформатором 6,3 МВА |  |
| Место расположения объекта | Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка |
| Назначение | Обеспечивание доступа к территории или объекту от дороги общего пользования |
| Категория | VБ |
| Протяженность | 152 м |
| Грузонапряженность/ интенсивность движения/ количество полос/ ширина полосы движения, м | 40 км/ч/1/4,5 |

1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, перечень городских округов, поселений, населенных пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения

линейных объектов

Планируемый к размещению линейный объект расположен на территории Приморского края, Находкинского городского округа, г. Находка.

1.3. Перечень координат характерных точек границ

зон планируемого размещения линейных объектов

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов приведен в таблице 2.1, 2.2.

Таблица 2.1

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта: «Строительство отпайки 110 кВ 0,1 км от ВЛ 110 кВ Находка тяг. – Находка»

| Номера точек контура | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 331427.70 | 2232784.61 |
| 2 | 331435.46 | 2232795.61 |
| 3 | 331401.99 | 2232818.81 |
| 4 | 331337.64 | 2232777.37 |
| 5 | 331331.29 | 2232768.11 |
| 6 | 331342.47 | 2232760.51 |
| 7 | 331347.31 | 2232767.41 |
| 8 | 331401.71 | 2232802.46 |
| 1 | 331427.70 | 2232784.61 |
| Система координат МСК -25, зона 2 |  |  |

Площадь в границах зон планируемого размещения линейного объекта «Строительство отпайки 110 кВ 0,1 км от ВЛ 110 кВ Находка тяг. – Находка» составляет 1583 кв.

Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отсутствуют.

Таблица 2.2.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения  линейного объекта: «Подъезд к проектируемой

ПС 110/6 кВ Перевальная с силовым трансформатором 6,3 МВА»*

| Номера точек контура | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 5 | 331267.78 | 2232696.39 |
| 4 | 331246.39 | 2232711.37 |
| 1 | 331237.57 | 2232709.78 |
| 2 | 331228.47 | 2232710.89 |
| 3 | 331220.49 | 2232715.50 |
| 4 | 331207.59 | 2232725.21 |
| 5 | 331199.11 | 2232737.40 |
| 6 | 331185.90 | 2232762.30 |
| 7 | 331183.88 | 2232766.83 |
| 8 | 331181.95 | 2232770.75 |
| 9 | 331179.14 | 2232776.31 |
| 10 | 331170.74 | 2232772.56 |
| 11 | 331169.42 | 2232771.57 |
| 12 | 331168.48 | 2232770.48 |
| 13 | 331167.74 | 2232769.25 |
| 14 | 331167.46 | 2232767.86 |
| 15 | 331167.41 | 2232767.04 |
| 16 | 331167.48 | 2232765.91 |
| 17 | 331167.88 | 2232764.54 |
| 18 | 331168.52 | 2232763.37 |
| 19 | 331189.91 | 2232728.70 |
| 20 | 331207.64 | 2232694.54 |
| 21 | 331226.07 | 2232682.47 |
| 22 | 331244.91 | 2232685.91 |
| 23 | 331257.35 | 2232691.84 |
| 5 | 331267.78 | 2232696.39 |
| Система координат МСК -25, зона 2 |  |  |

Площадь в границах зон планируемого размещения линейного объекта «Подъезд к проектируемой ПС 110/6 кВ Перевальная с силовым трансформатором 6,3 МВА» составляет 2340 кв.

*Подъездная дорога подлежит оформлению в порядке, предусмотренном главой V.6 Земельного кодекса РФ, с учетом требований Постановления Администрации Приморского края от 09.09.2015 № 336-па «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края».

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения

объекта капитального строительства, входящий в состав линейных объектов

«ПС 110/6 кВ Перевальная с силовым трансформатором 6,3 МВА»

| Номера точек контура | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 331342.47 | 2232760.51 |
| 6 | 331331.29 | 2232768.11 |
| 5 | 331300.85 | 2232789.21 |
| 2 | 331278.33 | 2232757.02 |
| 3 | 331246.39 | 2232711.37 |
| 4 | 331267.78 | 2232696.39 |
| 5 | 331313.58 | 2232664.36 |
| 6 | 331368.04 | 2232742.20 |
| 1 | 331342.47 | 2232760.51 |
| Система координат МСК -25, зона 2 |  |  |

Площадь в границах зон планируемого размещения объекта капитального строительства, входящий в состав линейных объектов «ПС 110/6 кВ Перевальная с силовым трансформатором 6,3 МВА» составляет 7802 кв.м.

1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения в границах зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют, в связи с чем, перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения не разрабатывается.

1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

В соответствии со ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Согласно п. 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

В силу положений ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, линии электропередачи являются линейными объектами.

В этой связи настоящим проектом не устанавливаются предельные параметры разрешенного строительства линейных объектов, в границах зон их планируемого размещения, в том числе предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов; максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения ОКС, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения ОКС, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения ОКС, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов. в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов.

В состав линейного объекта входит объект капитального строительства «ПС 110/6 кВ Перевальная с силовым трансформатором 6,3 МВА».

## 1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В границах зон планируемого размещения линейных объектов, согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, расположен существующий объект капитального строительства с кадастровым номером 25:31:000000:8447. По данным инженерно-геодезических изысканий, в границах территории, для которой подготавливается документация по планировке, также находится существующий объект капитального строительства - объект электроснабжения.

Для защиты объектов капитального строительства вдоль трассы линейного объекта необходимо соблюдение режима охранных зон, установленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160           «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Все существующие объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ зон планируемого размещения линейных объектов, сохраняются и не подлежат реконструкции, сносу или переносу. Это относится в том числе к зоне размещения планируемого линейного объекта: «Строительство ПС 110/6 кВ Перевальная с силовым трансформатором 6,3 МВА, строительство отпайки 110 кВ 0,1 км от ВЛ110 кВ Находка тяг. – Находка».

Планируемый линейный объект пересекает территорию, в отношении которой действует постановление администрации Находкинского городского округа от 16.10.2018 № 1802 «Об утверждении документации по планировке территории». Строительство должно осуществляться в строгом соответствии с проектной документацией, согласованной с проектными решениями по титулам, требующим координации согласно заданию на проектирование.

Внесение изменений в документацию по планировке территории, утверждённую указанным постановлением, не планируется, поскольку Порядок внесения изменений в ДПТ регламентирован постановлением Правительства РФ от 2 февраля 2024 года № 112 - изменения вносятся в строго определённых целях.

Полагаем, что оснований для внесения изменений в утверждённую ДПТ нет, поскольку размещение линейного объекта регионального значения не предусматривает установление или изменение границ красных линий, не изменяет зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, характеристики и (или) очередность планируемого развития территории и т.д.

Кроме того, размещение объекта АО «ДРСК» было предварительно согласовано с администрацией, а для его размещения было согласовано предоставление земельного участка на основании постановления (б/н от 27.03.2024) без внесения изменений в чертёж межевания в рамках данной ДПТ.

На момент подготовки проекта планировки территории в границах указанной зоны отсутствуют строящиеся объекты капитального строительства, в связи с чем информация о мероприятиях по их защите не приводится.

## 7.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно информации, предоставленной Инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края (письмо от 28.02.2025 № ОКН-20250228-24425240067-3), в границах разработки документации по планировке территории отсутствуют объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе объекты археологического наследия.

Границы зон планируемого размещения линейного объекта не расположены в границах защитных зон, в границах территорий объектов культурного наследия, в границах территорий выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, а также в границах территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации. Проведение историко-культурной экспертизы не требуется.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», инспекция напоминает, что в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (включая объекты археологического наследия), заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства или лицо, проводящее работы, обязаны незамедлительно приостановить деятельность и в течение трёх дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте.

Схема границ территорий объектов культурного наследия не разрабатывалась в связи с отсутствием оснований для её подготовки.

## 8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране

## окружающей среды

На стадии разработки проектной документации предусматривается разработка раздела по охране окружающей среды. В проектной документации будет представлен полный перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

9.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление таких мероприятий учитывают экономические, природные и иные характеристики территорий, а также степень реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. К чрезвычайным ситуациям техногенного характера, способным оказать негативное влияние на жизнь и здоровье людей, а также на территорию Находкинского городского округа, относятся аварии на взрывопожароопасных объектах, гидротехнических сооружениях, коммунально-энергетических сетях, автомобильном, воздушном и водном транспорте (дорожно-транспортные происшествия).

Согласно генеральному плану Находкинского городского округа, в границах планируемой территории установлена зона сейсмической активности (территория, подверженная риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера). Мероприятия по защите населения от последствий землетрясений должны учитывать не только тип зданий, особенности строительства и используемых материалов, но и случайные факторы, такие как плотность расселения в пределах населенных пунктов и вероятность размещения людей в зоне риска.

В соответствии с СП 42.13330.2016, в районах с сейсмичностью 8 баллов зонирование территории населенных пунктов должно предусматриваться с учетом данных сейсмического микрорайонирования. Под зоны жилой застройки рекомендуется использовать земельные участки с меньшей сейсмичностью. Кроме того, в районах с высокой сейсмичностью необходимо предусматривать расчлененную планировочную структуру населенных пунктов и рассредоточенное размещение объектов с большой концентрацией населения, а также объектов с повышенной пожарной и взрывопожарной опасностью.

  - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются сильные дожди, сильные ветра, пожары, град, метели, грозы.

Наиболее опасным стихийным бедствием природного или антропогенного характера являются пожары. Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу как объектам транспортной инфраструктуры, так и экологической безопасности населения.

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования», в основу обеспечения пожарной безопасности, планируемого линейного объекта заложен системный комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение ущерба от него, обеспечивающий:

- предотвращение пожара;

- ограничение распространение пожара;

- безопасную эвакуацию людей;

- противопожарную защиту техническими средствами пожарной безопасности;

- организационно-технические мероприятия по предотвращению пожара в процессе эксплуатации газопровода.

Система предотвращения пожара на планируемом линейном обеспечивается:

- применением пожаробезопасных строительных материалов;

- применением безопасного в пожарном отношении инженерно-технического оборудования, прошедшего соответствующие испытания и сертификацию;

- привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии, для осуществления проектирования, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания ЛЭП;

- выполнением комплекса организационно-технических мероприятий по предотвращению пожара в процессе эксплуатации объекта.

Система противопожарной защиты проектируемого линейного объекта обеспечивается комплексом технических и конструктивных решений.

  - Перечень мероприятий по обеспечению гражданской обороны

Руководствуясь совместным приказом МЧС РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 № 578/365 доведение сигналов ГО до обслуживающего персонала и лиц, оказавшихся на объекте строительства, осуществляется через региональную систему оповещения Приморского края (с использованием уличных сирен и громкоговорителей), а также производственные каналы связи обслуживающей организации (сотовая телефонная и радиосвязь).

Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и неавтоматизированном режиме (основной режим автоматизированный). Запасным вариантом оповещения может являться непосредственное оповещение с использованием посыльного, а также применение систем связи ближайших организаций.

При помощи перечисленных средств связи и оповещения на объекте строительства возможно:

- получение сигналов ГО из Главного управления МЧС России по Приморскому краю;

- доведение речевой информации до персонала, обслуживающего объект.

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки с проектом межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта: «Строительство ПС 110/6 кВ Перевальная с силовым трансформатором 6,3 МВА, строительство отпайки 110 кВ 0,1 км от ВЛ110 кВ Находка тяг. – Находка» разработан на основании Приказа от 21.05.2024 № 322 «О подготовке документации по планировке территории», а также задания на разработку, утвержденные АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал «ПЭС».

Проект планировки с проектом межевания территории разрабатывается с целью обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в том случае, если планируются строительство, реконструкция линейного объекта.

При выполнении работ были учтены положения Генерального плана Находкинского городского округа.

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2014 N 190-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 N 564    «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов».

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемыми подготовке графической части документации по планировке территории»;

- Приказ Росреестра от 30.04.2014 N П/203 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Требований к электронным образам бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации уполномочены заверять копии таких документов в форме документов на бумажном носителе, представляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления»

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 N 1532 "Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13.3, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости»

- «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

- Закон Приморского края от 29.06.2009 № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»;

- Правила устройства электроустановок, 7 издание;

- ВСН 14278тм-т1 "Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ";

Мероприятия по строительству линейного объекта в соответствии с инвестиционной программой АО «ДРСК» предусмотрены на 2024-2028 годы

Проект межевания выполнен в составе разработанного проекта планировки территории, предусматривающего размещение линейного объекта «Строительство ПС 110/6 кВ Перевальная с силовым трансформатором 6,3 МВА, строительство отпайки 110 кВ 0,1 км от ВЛ110 кВ Находка тяг. – Находка».

Проект межевания территории выполняется с учётом установленных зон планируемого размещения линейных объектов, границ ранее образованных земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Проект межевания территории выполняется с учётом установленных зон планируемого размещения линейных объектов, границ ранее образованных земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Образование земельных участков в постоянную и временную полосу отвода проектом межевания не предусмотрено, в связи с чем указанная ниже информация не подлежит отображению:

- условные номера образуемых земельных участков;

- номера характерных точек образуемых земельных участков;

- кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные участки;

- площадь образуемых земельных участков;

- способы образования земельных участков;

- сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования;

- целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

- условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера или иные ранее присвоенные государственные учетные номера существующих земельных участков, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости);

- сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель (в том числе в случае, если земельный участок в связи с размещением линейного объекта подлежит отнесению к определенной категории земель в силу закона без необходимости принятия решения о переводе земельного участка из состава земель этой категории в другую) или сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую

- Перечень образуемых земельных участков

  - Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости)

Проектом межевания предусмотрено размещение проектируемого линейного объекта на землях, находящихся в государственной и муниципальной собственности Находкинского городского округа.

Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута или публичного сервитута, не приводится, поскольку такие границы сервитута, публичного сервитута не расположены в границах таких участков.

Настоящим проектом определены границы публичного сервитута в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» при установлении публичного сервитута постановка на кадастровый учет земельных участков не требуется. Границы публичного сервитута будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с конфигурацией и площадью границ зон планируемого размещения линейных объектов, утвержденных в составе проекта планировки территории.

Сервитут подлежит оформлению в порядке, предусмотренном главой V.6 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом требований Постановления Администрации Приморского края от 09.09.2015 № 336-па «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края», а также в соответствии с конфигурацией и площадью границ зон планируемого размещения линейного объекта, утвержденных в составе проекта планировки территории.

2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков.

Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, в связи с чем перечень координат характерных точек образуемых земельных участков не приводится.

- Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

В соответствии с п. 2 ст. I Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов" подготовка проекта межевания территории осуществляется по внешним границам земельных участков, подлежащих образованию, изменению в связи со строительством и (или) реконструкцией этих линейных объектов, которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов.

Настоящий проект межевания разработан в составе проекта планировки территории, предусматривающего размещение линейного объекта: «Строительство ПС 110/6 кВ Перевальная с силовым трансформатором 6,3 МВА, строительство отпайки 110 кВ 0,1 км от ВЛ110 кВ Находка тяг. – Находка».

Границы территории, в отношении которой разработана документация по планировке территории, определены в соответствии с границами зон планируемого размещения линейных объектов: «Строительство отпайки 110 кВ 0,1 км от ВЛ 110 кВ Находка тяг. – Находка», «подъездная автомобильная дорога необщего пользования», а также зон планируемого размещения объекта капитального строительства, входящий в состав линейных объектов «ПС 110/6 кВ Перевальная с силовым трансформатором 6,3 МВА»

Таблица № 1. Перечень координат характерных точек границ публичного сервитута в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

| Номера точек контура | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| Публичный сервитут для строительства объекта электросетевого хозяйства (ПС1): «Строительство отпайки 110 кВ 0,1 км от ВЛ110 кВ Находка тяг. – Находка» |  |  |
| 1 | 331427.70 | 2232784.61 |
| 2 | 331435.46 | 2232795.61 |
| 3 | 331401.99 | 2232818.81 |
| 4 | 331337.64 | 2232777.37 |
| 5 | 331331.29 | 2232768.11 |
| 6 | 331342.47 | 2232760.51 |
| 7 | 331347.31 | 2232767.41 |
| 8 | 331401.71 | 2232802.46 |
| 1 | 331427.70 | 2232784.61 |
| Публичный сервитут для строительства объекта электросетевого хозяйства (ПС2): «ПС110/6 кВ Перевальная с силовым трансформатором 6,3 МВА» |  |  |
| 1 | 331342.47 | 2232760.51 |
| 6 | 331331.29 | 2232768.11 |
| 5 | 331300.85 | 2232789.21 |
| 2 | 331278.33 | 2232757.02 |
| 3 | 331246.39 | 2232711.37 |
| 4 | 331267.78 | 2232696.39 |
| 5 | 331313.58 | 2232664.36 |
| 6 | 331368.04 | 2232742.20 |
| 1 | 331342.47 | 2232760.51 |
| Система координат МСК-38, зона 2 |  |  |

Площадь устанавливаемого публичного сервитута для строительства объекта электросетевого хозяйства: «Строительство отпайки 110 кВ 0,1 км от ВЛ110 кВ Находка тяг. – Находка» составляет 1583 кв.м;

Площадь устанавливаемого публичного сервитута для строительства объекта электросетевого хозяйства: «ПС110/6 кВ Перевальная с силовым трансформатором 6,3 МВА» составляет 7802 кв.м

Подъезд подлежит оформлению в порядке, предусмотренном главой V.6 Земельного кодекса РФ, с учетом требований Постановления Администрации Приморского края от 09.09.2015 № 336-па «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края». Перечень координат характерных точек границ сервитута в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости приведены в таблице № 2

Таблица № 2. Перечень координат характерных точек границ разрешения на использование земельным участком в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

| Номера точек контура | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| для размещения линейного объекта (РНР): «Подъезд к проектируемой «ПС110/6 кВ Перевальная с силовым трансформатором 6,3 МВА» |  |  |
| 5 | 331267.78 | 2232696.39 |
| 4 | 331246.39 | 2232711.37 |
| 1 | 331237.57 | 2232709.78 |
| 2 | 331228.47 | 2232710.89 |
| 3 | 331220.49 | 2232715.50 |
| 4 | 331207.59 | 2232725.21 |
| 5 | 331199.11 | 2232737.40 |
| 6 | 331185.90 | 2232762.30 |
| 7 | 331183.88 | 2232766.83 |
| 8 | 331181.95 | 2232770.75 |
| 9 | 331179.14 | 2232776.31 |
| 10 | 331170.74 | 2232772.56 |
| 11 | 331169.42 | 2232771.57 |
| 12 | 331168.48 | 2232770.48 |
| 13 | 331167.74 | 2232769.25 |
| 14 | 331167.46 | 2232767.86 |
| 15 | 331167.41 | 2232767.04 |
| 16 | 331167.48 | 2232765.91 |
| 17 | 331167.88 | 2232764.54 |
| 18 | 331168.52 | 2232763.37 |
| 19 | 331189.91 | 2232728.70 |
| 20 | 331207.64 | 2232694.54 |
| 21 | 331226.07 | 2232682.47 |
| 22 | 331244.91 | 2232685.91 |
| 23 | 331257.35 | 2232691.84 |
| 5 | 331267.78 | 2232696.39 |
| Система координат МСК-38, зона 2 |  |  |

Площадь сервитута для размещения линейного объекта: «Подъезд к проектируемой «ПС110/6 кВ Перевальная с силовым трансформатором 6,3 МВА» составляет 2340 кв.м;

## 4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории

Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, в связи с чем виды разрешенного использования не подлежат установлению.

В границах, в которых планируется размещение линейного объекта отсутствуют существующие земельные участки занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории, в связи с чем виды разрешенного использования таких участков не приведены.

Чертеж межевания территории